苏州市吴江区政府

采购招标文件

采购标号：SZYX2013-WJ-G-006

采购项目类别：其它设备

采购单位：苏州市吴江区盛泽消防中队

采购内容：消防器材

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二0一三年三月

总目录

第一章 投标邀请函　 …………………………………………………4

第二章 投标人须知　 …………………………………………………5

第三章 投标文件格式　………………………………………………13

第四章 招标书　………………………………………………………18

第五章 合同一般条款　………………………………………………27

第六章 合同的特殊条款　……………………………………………31

第七章 评分要点 　 …………………………………………………32

前 附 表

下述关于要采购的消防器材的具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标书编号 | SZYX2013-WJ-G-006 |
| 2 | 招标内容 | 消防器材 |
| 3 | 招标代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市三香路万盛大厦13楼A-B座 邮编：215004 电话/传真：0512- 68361806、683646467*8001/68360157 联系人：王 晓 钱智强 |
| 4 | 采购单位 | 苏州市吴江区盛泽消防中队 联系人：余军 联系电话：13913098119 |
| 5 | 标书组成 | 1、投标资格文件； 2、投标的补充必备文件； 3、标书附件格式部分； 4、投标报价表(须另装订成册)； 5、投标技术部分； 6、投标商务部分； 7、投标其它资料； 8、企业法定代表人授权委托书。 |
| 6 | 标书售价 | 人民币叁佰元/份，售后一概不退。如需邮寄，须另加邮寄费人民币50元整。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金数额收取： 人民币壹万圆整 （￥：10000元整） |
| 8 | 投标保证金帐号 | 交 纳 账 户：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 账 号：89060154800000246 开 户 银 行：浦发银行苏州金阊支行 |
| 9 | 投标有效期 | 开标后六十日内 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本三份，分别装订成册后密封，并在密封处加盖单位公章，若正、副本有矛盾之处以正本为准。 |
| 11 | 答疑截止时间 | 2013年4月8日下午16：00 （以书面或传真方式至本公司） |
| 12 | 投标书递交时间 地点 | 2013年4月17日13：00：00～13：30 苏州市吴江区松陵镇高新路行政服务中心3楼政府采购中心 |
| 13 | 投标截止时间 | 2013年4月17日13：30 |
| 14 | 开标时间： 开标地点： | 2013年4月17日13：30 苏州市吴江区松陵镇高新路行政服务中心3楼政府采购中心 |
| 15 | 发售标书 | 时间：自标书上网公告之日起-2013年4月7日 9：00-11：30，13：00-16：00（节假日除外） 地点：苏州市三香路万盛大厦13楼A-B座 |
| 16 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 17 | 评标标准 | 根据质量、技术与价格的比较 |
| 18 | 评标方法 | 用综合评分法得分最高的合格投标人为预中标人 |
| 19 | 中标服务费 | 中标服务费：按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准下浮30%收取，签订合同时中标人向招标代理机构一次性付清。 收费标准： 中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%； 中标金额100万-500万费率为中标金额的1.1%。 |
| 20 | 履约保证金 | 中标金额的5% |
| 21 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 应交未交投标保证金的 - 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的 - 不具备招标文件中规定资格要求的 - 投标报价表与投标书二(技术部分和资格证明文件)装订在一起的 或投标书二(技术部分和资格证明文件)中出现总报价的 - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

第一章  投标邀请函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区盛泽消防中队的委托，就消防器材进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、 招标项目编号：SZYX2013-WJ-G-006

二、 招标项目简要说明：消防器材1批

三、 投标人资质要求：

- 具有独立承担民事责任能力的（从事消防器材生产、销售的）企业；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

- 本项目不接受联合投标；

- 投标人在苏州地区必须有固定售后服务场所（须提供相关证明材料）。

注：报名时投标人须向招标代理机构提供以下资料(带好原件,经核验无误后方可报名)

（1）经办人的身份证原件及单位法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件；

（2）营业执照副本、税务登记证副本，原件备查；

（3）提供苏州地区有固定售后服务场相关证明材料。

四、 招标文件发售信息：

出售时间：自标书上网公告之日起--2013年4月7日9：00--16：00(节假日除外)

出售地点：苏州市三香路万盛大厦13楼A-B座（苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司）

出售方式：现场或邮寄

售价：本套招标文件售价人民币300元整，售后不退。如需邮寄，另邮资 50元。

汇款银行及帐号：

账户名：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账  号：543058193738                              开户行：中行南园支行

五、 投标文件接收信息：

开始接收时间：2013年4月17日下午13:00-13:30       接收截止时间：2013年4月17日下午13:30
接收地点：苏州市吴江区松陵镇高新路行政服务中心3楼政府采购中心    接收人：公证处工作人员

六、 开标有关信息：

开标时间：2013年4月17日下午13:30

开标地点：苏州市吴江区松陵镇高新路行政服务中心3楼政府采购中心

七、 本次招标联系事项：
联 系 人： 王  晓  钱智强           联系电话：0512-68364647、68361806-8001

传真电话：0512-68360157

八、 其他应说明事项：
答疑截止时间：2013年4月8日下午16：00

采购单位联系人：余军                                联系电话：13913098119

本公告同时在《苏州城市商报》、中国政府采购网Http://www.ccgp.gov.cn、江苏省政府采购Http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn苏州市政府采购网Http://www.zfcg.suzhou.gov.cn苏州原鑫招标网http://www.szyxzb.com发布 。

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司。

  - 供应商认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，应当知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

- 词语释义

  - 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，符合本次招标的资格要求,参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理人发布的招标文件,编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方(采购方)：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

  - 乙方(供应商)：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 伴随服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 施工地点：合同中明确约定的乙方施工的地点。

  - 合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

  - 产地：货物生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

  - 购买招标文件,完全满足招标文件的实质性要求；

  - 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人,须持有《法定代表人授权委托书》(格式见附件)

- 投标费用

  - 无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标（本项目不允许联合投标）

三、招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料,可能导致投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在收到招标文件后,若有问题需要澄清,应于收到招标文件后以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等,下同)向招标代理机构提出,招标代理机构将以书面形式或投标答疑会方式予以解答(包括对询问的解释,但不说明来源),答复将送给所有获得招标文件的投标人。

  - 投标人的询问通知应不得迟于前附表第11项规定的投标书面答疑截止时间使招标代理机构收到。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间15日前,招标代理机构无论出于自己的考虑,还是出于对投标人提问的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 招标代理机构对招标文件的修改,将以书面、电报或传真的形式通知购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分,对所有投标人有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,或出于其他原因,招标代理机构可酌情推迟截止日期和开标日期,并将此变更通知上述每一投标人。

- 投标答疑会

  - 投标人可派代表于前附表第11项所述时间和地点出席现场答疑会。

  - 投标答疑记录包括所有问题和答复，会议记录的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑而产生的对前附表第5项中序列招标文件内容的修改，由招标代理机构按照本须知第9条规定，以补充通知的方式发出。

四、投标文件说明

- 提示与要求

  - 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

  - 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标代理机构概不负责。

- 投标文件的组成和顺序

- 投标书一(报价部分)  (格式见附件)：

    - 授权委托书；

    - 投标函；

    - 投标人营业执照复印件；

    - 投标人法定代表人身份证复印件；

    - 投标人代理人身份证复印件；

    - 开标一览表(统一格式,用于唱标)；

    - 投标报价表；

- 投标书二(技术部分)(格式见附件)：

    - 投标货物和服务数量、规格、性能、品牌、交货期说明表；

    - 对本次投标的详细说明(投标人视需要自行编写)。

    - 投标书二(技术部分)中不得出现价格。

- 投标书二( 资格证明文件)：

    - 关于资格的声明函(格式见附件)；

    - 投标单位情况表(格式见附件)；

    - 投标人营业执照复印件；

    - 投标人税务登记证复印件；

    - 投标人法定代表人身份证复印件；

    - 投标人代理人身份证复印件；

    - 招标代理机构在招标书中要求的证书、文件等资料；

    - 最近2年的资产负债表和损益表；

    - 有关部门出具的投标人为员工交纳社会养老保险金、失业保险金、医疗保险金的情况证明；

    - 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

    - 投标人必须提交13.3.1、13.3.2、13.3.3、13.3.4、13.3.5、 13.3.6 款规定的资料,否则,投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；

    - 投标人所提交的资格文件的完整与否,将直接影响投标人的评分；

- 投标文件由13.1、13.2、13.3款规定的内容共同组成。

- 投标文件编制说明

  - 投标文件按统一格式、顺序编写,投标书一(报价部分)、投标书二(技术部分和资格证明文件)应分别装订成册。投标书一（报价部分）须单独装订单独密封，投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册并单独密封。

  - 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容,要求按格式填写统一规范,不得自行增减内容。

15. 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制,规格幅面应与正文一致,附于正文之后,与正文页码统一装订。

  - 对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：

- 货物组成说明,货物主要技术数据和性能详细描述；

- 主要材料、结构明细表(包括名称、规格型号、需要量、生产厂名)；

- 主要材料的质量鉴定证书；（ ………   ）

- 投标设备安装要素说明；

- 备件、工具清单；

- 货物制造、安装、验收标准；

- 详细的交货清单；

- 投标人提出的合理化建议(如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等)；

- 货物的技术服务和售后服务的内容及措施。

16. 投标报价

  - 除非合同中另有规定,投标人对《投标报价表》中的全部货物和服务的报价应包括劳务、制作、运输、仓储、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的全部货物、服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价,并由法定代表人或代理人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价,只投其中部分内容者,其标书将被拒绝。

  - 一项投标内容只允许一个报价,招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示,除非合同特殊条款另有规定。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

17.1投标人交纳的投标保证金必须在投标截止时间前48小时到达以下指定账户并换取收据，否则视为未交投标保证金放弃投标：

交  纳  账  户：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账          号：89060154800000246

开  户  银  行：浦发银行苏州金阊支行

汇款单上需注明投标人名称、标号、金额

  - 投标保证金可采取下列任何一种形式：银行本票、汇票、银行转账、或直接以现金解缴至17.1中所示账号，并到苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司财务换取收据。

  - 未按17.1和17.2条要求提交投标保证金的将视为投标无效。

  - 落标的投标人的投标保证金,将在采购方与中标方签订的合同生效后7个工作日内,由招标代理机构凭收据无息退还。

  - 发生下列情况之一,投标保证金将被没收：

    - 开标后在投标有效期内,投标人撤回其投标文件的；

    - 中标方不按本须知第32、33条规定签订合同的；

    - 中标方不按本须知第35条规定缴付中标服务费的；

    - 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

- 投标文件的有效期

  - 自开标日起30天内,投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标,将被拒绝。

  - 在特殊情况下,招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件,拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知第12、13、14、15、16条的规定,编制一份投标文件“正本”和前附表第10项所述份数的“副本”,并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。

  - 投标文件正本和副本中的下列文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写,由投标人法定代表人或代理人签字或盖章,并加盖公章。

      - 授权委托书；

      - 投标函；

      - 开标一览表(统一格式,用于唱标)；

      - 投标报价表；

      - 投标设备数量、规格、性能、品牌、交货期说明表；

      - 对本次投标的详细说明；

      - 关于资格的声明函；

      - 投标单位情况表；

  - 全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

  - 投标文件的递交

- 投标文件的密封及标记

  - 将投标书一、投标书二分别密封包装完好。封口处应有投标人法定代表人或代理人的签字或盖章及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标代理机构名称、招标项目名称、投标人名称和投标人详细地址、邮编并注明“投标文件”字样及“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封、包装及加写标记,招标代理机构将拒绝接受投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表第12项规定的投标地点。

  - 招标代理机构推迟投标截止时间时,应以书面(或传真、电报)的形式,通知所有投标人。在这种情况下,招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件,招标代理机构拒绝接受。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标以后,如果投标人提出书面修改和撤标要求,在投标截止时间前送达招标代理机构者,招标代理机构可以予以接受,但不退还投标文件。

  - 投标人修改投标文件的书面材料,须密封送达招标代理机构,同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

  - 撤回投标应以书面的形式通知招标代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或代理人签字或盖章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。

  - 开标后投标人不得撤回投标,否则投标保证金将被没收。

  - 开标和评标

- 开标

  - 招标代理机构按前附表第14项规定的时间、地点主持开标.开标仪式由招标代理机构主持,评标委员会成员、采购方代表及有关工作人员参加。

  - 参加开标的投标人代表应携带本人身份证签名报到,以证明其出席开标会议。

  - 开标时由公证员查验投标文件密封标志情况,确认无误后拆封唱标。

  - 招标代理机构在开标仪式上,将公布投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等,招标代理机构将作唱标记录.投标人代表应在唱标记录上签字确认。

  - 投标人法定代表人或代理人未准时参加开标的视为自动弃权。

  - 在开标时,投标文件有下列情况之一者将视为无效：

    - 投标文件未按规定标志、密封；

    - 投标截止时间后送达的投标文件；

    - 未按规定提交投标保证金。

- 评标委员会或评标小组

评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由招标代理机构依法组建。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料,有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为,都将取消其投标资格。

  - 在评标期间,招标代理机构将指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件初审

  - 初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

  - 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；

    - 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量（包括品牌）、数量及供货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件将被拒绝：

    - 投标文件未按照本须知第19条规定签署或盖章；

    - 未按本须知第13条的规定提交资格文件；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 投标人的报价只投了部分内容。

- 投标的澄清

  - 招标代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

  - 必要时招标代理机构可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人全权代表的签署，并将作为投标内容的一部分。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算,采购方不能支付的；

    - 因重大变故,采购任务取消。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知第26条确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

    - 交货状态和交货期；

    - 货物和服务的质量保证(保障)内容；

    - 零配件价格及维修服务措施；

    - 货物设备出厂验收情况；

    - 企业信用及财务状况；

    - 投标者的供货状况、以往销售业绩及销售服务措施；

    - 投标者提供的其他优惠条件；

    - 参与苏州市政府采购工作的态度及信誉。

    - 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、签订合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况,对投标文件进行评价和比较,按照评分标准进行打分,汇总评分结果,确定得分最高者为中标单位。

  - 招标代理机构在授标时可以增加中标货物的数量,但增加的数量不得超过中标货物和服务价格的10%。

  - 评标委员会有权评定中标，同时也有权拒绝任何或所有投标者中标。同时，为维护国家利益，招标代理机构在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且无须向受影响的投标人承担任何责任。

- 合同授予标准

  - 招标代理机构将与其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第30条规定评选出的投标人签订合同。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

  - 在合同签订之前，招标代理机构有权对中标人的履约能力及中标的设备的技术质量进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理机构有权取消其中标资格，没收其投标保证金，要求其立即支付中标服务费，并另行决定评标得分（或价格）居其后的投标人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

  - 在中标单位按本须知第34条的规定提供了履约保证金后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

  - 招标代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

- 合同的签订

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人前往与甲方代表签订合同。

  - 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

  - 招标代理机构监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价，如果在购销过程中，中标人不能按照其投标书所作的承诺履行义务的，则招标代理机构有权取消该投标人在本次招标活动中的所有中标资格，并不退回履约保证金。

- 履约保证金

  - 中标的投标人应按前附表第20项的规定提交履约保证金。

  - 中标的投标人必须在合同签定后的三日内按前附表第20项的规定将履约保证金交至采购方指定账户。

  - 中标的投标人也可以提交中国注册的银行出具的银行保函作为履约保证金，银行保函的格式应符合招标文件规定的格式。

  - 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同所有义务后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退还乙方。

  - 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按前附表第19项的规定按其中标总金额计算并支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费,招标代理机构将没收其投标保证金,并保留诉讼的权利。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

  - 招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1

（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为

号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转让委托权。

特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件2

投标函

投标函

：

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供                ，包括劳务、制作、运输、仓储、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。明细详见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后   天。

4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者，

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳      元的投标保证金。

9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按合同金额5%支付履约保证金，并按招标文件要求支付中标服务费。

10、如果我们成交后未履行以上承诺，我公司愿意接受有关部门的处理：

A、取消成交资格                     B、列入不诚信企业名录予以曝光

C、禁止参加本市政府采购活动1-3年   D、投标保证金不予退还。

11、综合说明：

A、伴随服务及配合措施；             B、要求甲方提供的配合；

C、对招标文件有不同意见的偏离说明； D、其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                      联系人：

地址：                      邮政编码：

联系电话：                  传真：

投标方（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件3

投标报价表、开标一览表

投 标 报 价 表

（格式）

投标编号：SZYX2013-WJ-G-006

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 金额（大写） 元 |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

公司联系电话：                            传真电话：

公司E-mail:                               日期：    年  月  日

开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4

技术参数偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称品牌规格 | 招标技术要求 | 投标货物技术要求 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

质保期内备品备件、易损件一览表

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：年  月  日

附件6

质保期满后五年内备品备件、易损件报价表

| 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

附件7

资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人：（签字或盖章）

（投标方）公章：

年  月  日

- 投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2010年 万元 2011年 万元 |
| 实现利润 | 2010年 万元 2011年 万元 |  |  |
| 营业面积(含厂房面积) | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、 结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

第四章  招标书

受苏州市吴江区盛泽消防中队的委托，苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司作为招标机构，对该单位采购的消防器材进行公开招标。

- 招标编号SZYX2013-WJ-G-006

- 招标项目：消防器材

（一）、设备清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术要求及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 20顶 | l 双层帽壳设计，提供三重防护（冲击、穿刺、高热） l专利帽壳安全松脱系统，提供额外的防护l 外置式防护面罩，减少整体重量和体积高强度表面涂层，易于清洁维护重量1,280克，采用平衡设计，佩戴舒适可整合无线通讯系统符合NFPA1971-2007标准，符合中国GA44-2004标准；外帽壳主体为2英寸加长玻纤复合帽壳，包含抗高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，橡胶内嵌金属包边l 外帽壳；主体为2英寸加长玻纤复合帽壳，包含抗高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，橡胶内嵌金属包边内帽壳； 由抗高温泡沫和防火热塑材料复合而成吸汗带有防火芳纶材料制下颏带Nomex防火材料制成内置面罩高强度抗高温材料制成。国家消防装备中心检验报告 |
| 2 | 消防头盔 （韩式） | 10顶 | 符合GA44-2004标准，防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘。头盔前面有放置头灯的凹槽，能与各种头灯配套使用。外壳防击、防穿刺，内有高密度泡沫缓冲层，缓冲网及帽箍四极减震结构，能最足客户的个性化需求。大限度地减缓外部对头部全方位的冲击。头盔整体具有很、强的耐高温性能，头盔壳体耐温260℃。国家消防装备中心检验报告 |
| 3 | 灭火战斗服 (防护） （出样） | 30套 | 按照《GA10-2002》/公安部198#文件标准.由表面层、防水透气层、隔热层、舒适层四层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热、耐染、标识性强等性能。服装热防护性TPP值≥42；针距密度：明暗线为13针/3cm，包缝线为10针/3cm；接缝断裂强力：经向891.2N，纬向688.2N。 反光标志带：采用优质反光带，阻燃性能续燃时间为0秒，无熔融、滴落现象。五金件：耐高温性能经高温试验后保持原功能。 全套服装重量≤2.77kg表面层：使用对位芳纶和间位芳纶混纺的芳纶材料， 其损毁长度为44mm，续燃时间0，无熔融、滴落现象，外层以2600C，5分钟处理后收缩率为2.0%；断裂强力：经向为960.8N，纬向为929.9N；撕破强力：经向151.9N，纬向126.5N；抗湿性能2级。 2、隔热层：采用隔热性能最好的100%芳纶水刺毡。服装热防护性TPP值≥42。防护服具有良好的隔热、御寒性能。隔热层进行25次水洗后，损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s。且不应有熔融、滴落现象；热稳定性能，经260℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，试样表面无明显变化。其续燃时间为0秒，损毁长度为48，热稳定性能经2600C，5分钟处理后收缩率为2.0%。 3、防水透气层：为优质芳纶基布覆膜PTFE。耐静水压＞50kPa,水蒸气透过量为6535.5g/㎡.24h，热稳定性能经2600C，5分钟处理后收缩率为3.0%。防水透气层：防护服具有良好的防水、透气性能。洗涤25次后，耐静水压不应小于50kpa；热稳定性能，经260℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，试样表面无明显变化；拒油性能，洗涤25次后，拒油不应小于3级。 4、舒适层：为50%芳纶与50%阻燃粘胶混纺材料 5、反光带：优质反光标志带 要求国家消防装备中心检验报告和产品责任保险单 |
| 4 | 消防胶靴 | 50双 | 用于进入一般火场、事故现场进行灭火、救援时腿部和足部防护，具备防滑、防电击、耐穿刺、阻燃、隔热、防砸、防水、耐一般酸碱性能。、防砸性能； 消防员灭火防护胶靴的靴头分别为经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均不小于15mm。 抗穿刺性能： 消防员灭火防护胶靴外底的抗穿刺力不小于1000N。 抗切割性能： 消防员灭火防护胶靴经总重量为800g的刀头切割后不被刺穿。 电绝缘性能： 消防员灭火防护胶靴的击穿电压不小于5000V，且漏电电流小于2mA。隔热性能： 消防员灭火防护胶靴在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升不大于22℃。 抗热辐射渗透性能： 消防员灭火防护胶靴靴面经辐射热通量为10Kw/m2±1 Kw/m2,辐照1min后，其内表面升不大于22℃。 符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》的要求国家消防装备中心检验报告 |
| 5 | 消防手套 | 50副 | 符合GA7-2004标准 由阻燃外层、防水层、隔热层和平衬里组合而成，用于手部防护、具备阻燃、隔热、防水性能。要求国家消防装备中心检验报告 |
| 6 | 头盔面罩 | 50个 | 与现有韩式头盔相匹配 |
| 7 | 抢险头盔 （出样） | 10顶 | l PC工程塑料材质，具有高抗冲击性能； l 帽壳顶部透气孔设计，具有优越的通风性能； l 帽箍在53-63CM范围内自由调节，适合不同头型人员；全封闭防雾护目镜，防止各种飞行物的冲击； 可与防爆手电、通讯系统配套使用；重量轻，仅580克通过UIAA认证，有CE标记。适用范围：森林火灾救援；自然灾害救援，像地震，建筑物坍塌等； 交通意外事故救援； 除消防外的其它救援活动。 用途：对参与抢险救援人员的头部起保护作用需配防爆电筒 |
| 8 | 抢险救援服 | 15套 | 符合GA633-2006标准 用于建筑倒塌、狭窄空间及攀登救援现场的身体防护。具有阻燃、耐磨、轻便，抗拉力强、颜色及标识醒目等性能。结构：分体式和连体式，前胸、后背、膝盖、两肘部缝制加强层。颜色：橘黄色，可根据客户要求选择其它颜色。性能：断裂强力:＞450，撕破强力：经向＞32N，纬向＞32N，缩水率＜2.5%，防静电性＜3.5s，阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s， 水蒸气透汽量：≥1250g/m2•d，整体热防护性能TPP值：≥34.5cal/cm2 |
| 9 | 抢险救援靴 （出样） | 30双 | 全橡胶材质，带搞冲撞绝缘层，防砸、防穿刺、而酸碱、耐磨、耐油、耐250℃高温，防芥子气，可用于火场灭火、事故救援。 |
| 10 | 抢险救援手套 （出样） | 30副 | 具备整体热防护性能TPP≥30cal/cm2。同时具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便，防水性能优异等特点。 |
| 11 | 隔热服 | 9套 | 符合GAGA634-2006标准。 采用铝箔复合阻燃织物制成，长期使用不会发生铝箔脱落,具有抗辐射热渗透、耐高温，质量轻，柔软，防水等性能,主要用于消防员在近火场或高温区进行灭火战斗时穿着使用，但不得进入火焰区，不得浸水和受化学物质污染具备抗热辐射；结构与参数：在800℃～900℃热辐射下，70%热量返回，阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，阴燃时间≤5s撕破强力：≥32N;断裂强力：≥450N；抗辐射热渗透性能：在10KW/m2辐射源下，照射30s后，其内表面升温≤25℃；耐静水压：≥4000Pa;接缝断裂强力 ≥400N；耐压性能：5000V.1min不击穿；组成：头罩、上衣、背带裤、手套、护脚 |
| 12 | 防蜂服 | 2套 | 连体式，用于防止虫类与昆虫侵袭。散热性好，头套与服装以拉链连接，头套有翻边，PVC手套，长翻边、防水；两侧腋下配有透气口，大视野全景视屏。整体服装具有良好透气性和防护性能 |
| 13 | 防化手套 | 2副 | 用于化学灾害事故时手部防护。植棉衬里，具备阻燃，防水，佩戴舒适，活动方便的性能。可防酸，碱及各种溶剂 |
| 14 | 防静电内衣 | 13套 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所消防作业时的全身外层防护要有国家劳动保护用品质量监督检验中心检验报告。 |
| 15 | 护目镜 | 32个 | 用于危险作业时眼部保护。具备防冲击和化学品飞溅性能。聚碳酸脂树脂，镜面最大承受压力不应小于100公斤。 |
| 16 | 65水带 | 100盘 | 优质聚醚型水带专用聚氨酯，耐压、耐磨型水带，每盘长度为20m，每盘水带含连接完备的工作压力均为1.6Mpa，工作压力不小于2.4Mpa，爆破压力不小于4.8Mpa，含内扣式接口，直径为65mm，水带附有喉箍，带项护套等附件。带快速接口并捆扎好，彩色水带。GB6246-2011标准，国家消防装备质量监督检验中心检验报告和公安部消防产品合格评定中心3C证书 |
| 17 | 80水带 | 60盘 | 优质聚醚型水带专用聚氨酯，耐压、耐磨型水带，每盘长度为20m，每盘水带含连接完备的工作压力均为1.6Mpa，工作压力不小于2.4Mpa，爆破压力不小于4.8Mpa，含内扣式接口，直径为65mm，水带附有喉箍，带项护套等附件。带快速接口并捆扎好，彩色水带。国家消防装备质量监督检验中心检验报告和公安部消防产品合格评定中心3C证书 |
| 18 | 高压水带 （出样） | 30盘 | 1、技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求。每盘20米。 2、外观颜色：黄色。水带长（短）丝编织，编织层必须编织均匀、紧密，表面整洁无油迹；无跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。 3、衬里质量：水带衬里表面必须光滑、平整、均匀。 4、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 5、水带标准长度、水带内径、单位长度重量、延伸率、膨胀率、爆破压力等主要技术要求按GB6246标准。 6、主要参数：水带口径直径：80mm、标准工作压力：2.5Mpa，爆破压力：8.32Mpa，轴向延伸率7.1％，直径膨胀率7.1％，水带编织层与衬里之间的附着强度33.0mm。内衬进口聚氨酯。 25型每盘20M,带快速接口并捆扎好国家消防装备质量监督检验中心检验报告和公安部消防产品合格评定中心3C证书。 |
| 19 | 水幕水带 | 4盘 | 13型-每盘25米 |
| 20 | 止水器 | 5个 | 使用材料ZLD104稀土铝， 密封性能≥0.9Mpa、 强度≥1.6Mpa。 进水口径65mm雄卡，出水口径 65mm雌卡。进出水口中间为球阀开关。 |
| 21 | 移动式水带卷盘 | 2套 | 手动，用于清理消防水带。可折叠式的。 |
| 22 | 泡沫比例混合器 | 2套 | 该装置是一种多功能自吸式泡沫喷射器。使用0.1%—1%的A类泡沫液可喷A类燃料引起的火灾。1%-3%的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾 |
| 23 | 遥控炮 | 1套 | 具有防冬天结冰自泻水装置;电动遥控炮。额定工作压力：1.0MPa；额定流量：50L/s；最大雾角：大于等于120度；俯仰角：+30~70度；水平回转角度：-60~+60度；无线遥控半径距离：100m；接口：65接口 2、在压力1.4mPa水压下喷射时不会倾翻和移位; 3、炮头具有智能效果; 4、电池使用时间在8小时以上; 5、遥控器一只，充电器、安全带1根（含安全钩）; 6、具有直流、喷雾、开花功能； 7、24V电源； 8、带自摆功能，角度调整分40°、60°、80°三个档位； 9、抗火场对讲机干扰，频率可调，50台炮可同时操作也不会干扰。 国家消防装备中心检验报告 |
| 24 | 自摇摆泡沫水两用单干线炮 | 1套 | 防颠覆自摆炮 产品结构和特点 水/泡沫两用炮，流量自动调节水炮头流量为3000升/分（50升/秒）。 材料采用铝合金材质制成，重量不超过19公斤。 可喷射各种泡沫，泡沫射程≥60米，喷水距离射程≥60米. 喷水射流形式为直流、开花、喷雾。水平运作360º，垂直运作30º-85º，全方位覆盖射程内圆形所有区域，无死角。 自摆可以实现以下三种自摆角度操作，±15度（即30度摆角）、-15度±25度或反向（即40度摆角）、±25度（即50度摆角），自摆角度精准调节，摆动速度可调节，“左-右”和“右-左”可有不同的摆动速度。自摆运行过程中可改变水平方向。国家消防装备中心检验报告 |
| 25 | 便携式防盗门破拆工具组 （出样） | 2套 | 便携式防盗门破拆工具组总重仅14公斤，由超轻手泵、超长破门器、微型扩张器、宽柄撬棍和快接软管5件工具组成，单件平均重量小于2.8公斤，是最轻、最小、最灵巧的液压破拆工具 |
| 26 | 手动破拆工具组 | 1套 | 无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙 消防工具中的变形金钢 手动破拆工具 是具有“九九八十一变”的手动组合破拆工具，能伸能缩，能大能小，能拆能装，被誉为“百变金钢”。它综合了世界普遍使用的救援破拆工具功能，可以：撬、砍、扭、剪、凿、拔、切、撞、冲、顶、撕、铲、敲、拉、劈等等。它体积小，重量轻，适合中国人体征使用。 |
| 27 | 多功能挠钩 | 2套 | 消防挠钩系消防部队在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆类工具。 目前消防部队所用的消防挠钩为铁头竹竿或铁头木杆结构，且钩头顶端为平头，含消防斧、消防木榔头、消防爪耙，消防撑顶器、 长柄消防锯、消防剪等， 同时由于挠杆柄采用高强度的绝缘材料作成 |
| 28 | 电动剪扩钳 | 1套 | 一键式开关；与常规的液压破拆工具组相比重量减轻50%；工具上装有LED灯用于夜间工作照明。工作压力：700bar；剪断力：360KN；扩张力350KN；扩张距离360mm。电池一块 充电器一个 电源线一个Ø 配合牵拉链组套可进行牵拉操作 Ø 无需外接动力源 有效减少存放空间 张开闭合耗时短，可迅速工作 Ø 电池工作时间：约30分钟电池容量足够破拆一辆车辆 Ø 电池可迅速更换，救援操作无需耽搁交直流迅速切换 高效的星柄状手控阀国家消防装备中心检验报告. |
| 29 | 牵引链组合 | 1套 | 可与液压扩张设备连用 |
| 30 | 便携式扩张剪 | 1套 | 工具与手动泵合为一体，高低压自动转换，剪切刀与手动泵相互之间可旋转360度，适用于不同的场合和方位使用最大开口距离≥150 mm额定工作压力63MPa最大剪断能力（Q235材料）10mm（钢板）φ20mm(圆钢)额定扩张力≥20 kN空载张开打压次数≤9 次空载闭合打压次数≤11 次尺寸：长×宽×高740×195×175 mm |
| 31 | 万向剪扩器 | 1套 | 工具与手动泵合为一体，适用于不同的场合和方位使用符合DIN14751、NFS、中国GB/T17906-1999标准。 油缸采用宇航高强度轻质合金材料，刀具选用可重磨的特殊工具。可提供150kN的剪切力。鼎力所特有的防崩溅设计，为操作者提供了安全保证。 剪切工具头可正、负向翻转，角度大于180度。 系统选用优质密封件，航空液压油。在-30°C～55°C环境温度下均能可靠工作.最大剪切力150kN剪切能力6mm（钢板)开口宽度≥60mm外型尺寸（长*宽*高）380*190*70 mm |
| 32 | 移动供气源 | 1套 | 移动小车式含4个6.8L高压气瓶2个供气阀加1个十字减压阀2个Pano黄面罩2根腰带供气系统1个配有30米中压软管的软管盘1个Y型接头2根10米中压软管1部配有工具箱手推小车 |
| 33 | 玻璃破碎器 | 1套 | 用于门窗的手动破拆。由组合工具组成，可对砖瓦、薄型金属进行破碎 |
| 34 | 捆绑式堵漏袋 | 1套 | 用途：密封小型的罐，管道，容器，圆柱铁桶的10至90厘米直径裂缝。规格：LDK10/25、LDK20/20；拉伸带有毛刺粘带，无金属部件；厚度：1.2厘米；材料化学耐抗性良好。气源：1根10米管与脚踏气泵。 |
| 35 | 粘贴式堵漏工具 | 1套 | 含耐热快固铁胶泥、钢带捆扎机。广泛应用于粘接金属、陶瓷、玻璃、水泥、胶木、硬塑料等，特别适用于各种孔洞的;填隙嵌补，可手工持胶，压嵌填，操作方便。快速固化堵漏只需2至10分钟;温度适用范围-70℃-250℃ 产品有国家消防装备质量检验中心检验报告。 |
| 36 | 金属堵漏套管 | 1套 | 用于各种金属管道裂缝的密封堵漏。可承受至16巴的反压。9种规格：1/2寸至4寸。材料：韧性铸件；丁腈橡胶密封；长期耐热性达80℃，密封性能高. |
| 37 | 木制堵漏楔 | 1套 | 用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经专门绝缘处理，防裂，不变形。 |
| 38 | 注入式堵漏工具 | 1套 | 本工具适用介质压力大于30Mpa，温度使用范围-200℃～+700℃。最高压力为76Mpa。可以在不停工、不停车、不动用电焊火种的条件下，采用内部注射密封剂、表面粘接、钢带捆扎等工艺加以解决。具体配置如下： 1、高压注胶枪1把，材质：合金钢； 2、堵漏胶（10支/盒）3盒，（红胶一盒、白胶一盒、兰胶一盒）； 3、手动高压油泵（附快速接头、60MPa压力表、表座接头）1台； 4、专用高压油管（附快速接头）1根； 。产品有国家消防装备质量检验中心检验报告。 |
| 39 | 无火花工具 | 1套 | 在易燃、易爆环境现场完成救援工作，铜质材料、硬度为洛氏35度以上，21件套以上. |
| 40 | 可燃气体探测仪 | 1套 | • 坚固耐用，紧密结构（4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米），并且重量非常轻（5.6 盎司/160 克） • 单按钮操作，使用简单 • 标准的数据记录器（16 小时）和事件记录器（10 个事件） • 不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用 • 连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境 • 不间断的LCD 同时显示H2S、CO、O2 以及可燃气体的浓度(0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷） • 采用锂聚合电池供电（正常工作时间达12 小时；不到3 小时即可完成充电） • 可发出100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报(典型) • 配有内置振动警报，适用于高噪声区 • 背景光：报警（自动）以及根据指令重新启动 • 4 个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报； • 针对H2S、CO 的TWA（时间加权平均值）和STEL（短期曝露极限）警报；以及OL（超限警报） • 简易的自动校准程序 • 与BW 的MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容 • 记录TWA、STEL 和最大气体浓度并根据指令显示读数 • 用户可选择的选项包括：提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“SAFE”显示功能、多语言、浓度值变化范围 • 可燃气体传感器测量选择（0-100%LEL 或0-5.0% v/v 甲烷）和静音模式 • 全功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报 配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明 |
| 41 | 望远镜 | 1个 | 防水、防雾、防震功能充氮设计，防水（最大深度1米，不超过5分钟）防雾。高眼点距，方便佩戴眼镜者使用。旋转拉伸式橡胶眼杯可多段调节。多层镀膜和大口径物镜，提供清晰图像。 橡胶外层保护，坚固防撞击，易于握持。环保玻璃不含铅和砷。非球面镜片降低图像失真（仅限7x50 CF，12x50 CF）宽大的背带可以固定在三脚架上使用（16x50 CF 含三脚架倍率 (x) ：8 倍 ；物镜口径 (mm) ： 40 ； 防水等级：生活防水 ；• 镀膜：多层全光学面镀膜 ； 视野： 8.2 出瞳口径 (mm) ： 5.0 明亮度： 25.0 眼幅 (mm) ： 17.2 最近对焦 (m) ： 5.0 ； 两眼宽幅 (mm) ： 56-72 重量 (g) ： 855 尺寸 ( 长 x 宽 ) ： 138*187 ；标准配件：镜头盖、防水套、、原厂保证书 |
| 42 | 隔离警示带 | 5盘 | 用于灾害事故现场警戒。双面反光，每盘长度不小于125米。 |
| 43 | 缓降器 | 2套 | 符合GA413-2003标准 结构：由齿轮减速系统组成，绳索由锦纶线内包软钢丝制成。用途：平稳、安全、迅速地解救高空被困人员。载荷重量：8－100㎏ ； 工作高度：10－120m救生缓降器是一种可让人员随绳索从高层室外缓慢下降的紧急逃生安全救生装置。该缓降器是一种往复式高楼火灾自救逃生器械 |
| 44 | 救生网 | 2套 | 救援使用 |
| 45 | 敛尸袋 | 10个 | 对遇难人员尸体的包裹和搬运。 |
| 46 | 消防荧光棒 | 30个 | 用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用.用于黑暗或烟雾环境中照明和标识使用。 |
| 47 | 8字环 | 5个 | 可使用8-13mm的主绳。高强度铝合金材料制成。重量135g。拉力35KN。 |
| 48 | 消防过滤式综合防毒面具 | 10个 | 双层密封：一个型号适应不同脸形的保证来源于三步密封步骤的高效防护。 罩身材质：EPDM ； 不锈钢语音膜，使通话更清晰。大面镜：超好的视野效果、无扭曲。不同的材料可防化、抗热、抗机械应力，使用寿命长。PC面镜高兼容性的 Rd40接口：面罩适合于所有的Rd40 接口的滤罐、鼓风式供气系统和压缩空气呼吸 器。5点式头带：保证快捷简易的佩戴，滑扣和宽条 带保证不缠绕头发，轻松应对。 |
| 49 | 手持扩音器 | 3个 | 用于灾害事故现场指挥；功率≥50瓦；最大分贝≥120；有效传播距离600-1800米,同时应具备警报功能。 |
| 50 | 双股螺旋救助绳 | 200米 | 主要用于消防救援队员在开展进入、退出以及救助待救者等救助活动，也同时应用于消防队员或警察的绳索渡过、坐席悬垂等训练科目，其直径为12毫米，螺旋式结构散热性能好，摩擦力小，特别适用于绳索渡过训练。直径为12mm，A级尼龙丝，牵引力27KN以上，熔点215度，伸缩率≤36% |
| 51 | 消防面罩超声波清洗机 | 1件 | 用于空呼面罩的清洁,工艺流程： 超声波清洗 → 喷淋清洗 材质及结构: 加厚不锈钢，耐酸碱耐高温，美观耐用 独特设计，使用方便，移动灵活，操作简便 配合少许清洗剂，效率高，清洗效果好，可批量清洗并消毒技术规格:各槽尺寸： 450mm×450mm×400mm ； 电源： 220±10V 50HZ |
| 52 | 背负式风力灭火机 | 2套 | 风速：距风机中心2.5米处≥30m/s；风量：≥0.46m3/s |
| 53 | 电动被背负式细水雾水枪 | 1套 | 发动机型式四冲程、单缸、风冷最大功率1.5 kw发动机类型本田GX25额定流量7 L/min额定压力3.5 Mpa喷射距离直 流≥12.5 m喷 雾≥6.5 m细雾径Dv0.99≤400 um泡沫混合1%~3%水袋容积16.5L整备质量13.5 kg体 积400mm*340mm*520mm灭火类别A类、B类国家消防装备中心检验报告 |

三、综合说明及其它要求

1、出样产品：灭火战斗服、抢险头盔、消防手套、抢险救援靴、高压水带、便携式防盗门破拆工具组

注：样品不全为无效投标。

2、各投标单位须在投标文件中明确声明投标单位和相关执业人员无行贿犯罪记录，（采购人或招标代理人将根据苏州市吴江区预防职务犯罪工作指导委员会吴预指字[2010]第4号通知精神进行行贿犯罪档案查询）；

3、在中标结果公示期间，中标单位须提供原件资料以备与复印件资料核对。

4、产品质保期不得低于一年；

5、本项目不接受进口产品。

四、对供货商要求：

- 具有独立承担民事责任能力的（从事消防器材生产、销售的）企业；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

- 本项目不接受联合投标。

- 投标人在苏州地区必须有固定售后服务场（须提供相关证明材料）；

五、质量要求、验收标准：

- 投标供应商中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

- 应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品(提供合格证)，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

- 交货及安装期限：合同签订后30天内交货。

六、投标总价：

1. 响应单位应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。但可按单元号选择分别或全部进行报价。

2. 一次性报定，包括劳务、制作、运输、仓储、管理、安装、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

七、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。

第五章 合同一般条款

- 合同文件

- 合同文件适用法律

  - 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

  - 合同文件的组成和解释顺序如下：

    - 合同的特殊性条款。

    - 合同的一般性条款。

    - 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议。

    - 中标通知书、投标书和招标文件。

    - 有关图纸。

    - 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

  - 合同的特殊性条款的效率优于合同的一般性条款的效力。

- 合同文件使用文字

  - 合同文件使用中文书写、解释和说明。

  - 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- 标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

  - 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正确使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

  - 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

  - 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，除特别说明的外质量保证期不低于一年。

- 包装

  - 乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

  - 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

    - 标的物的启动、调试、监督；

    - 提供标的物的组装和一般维修所必需的工具；

    - 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

  - 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

- 标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

  - 乙方应当照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

  - 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

  - 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

  - 验收期限为项目竣工验收之日。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中规定。

  - 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

- 对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当与双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合规定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

  - 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 合同价款和支付

- 合同价款和支付

  - 本合同的结算货币为人民币，单位元。

  - 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据  结算货款：

    - 合格的销售发票。

    - 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

  - 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 违约责任

- 违约责任

合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

  - 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

  - 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

  - 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

  - 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

  - 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 索赔

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则以方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

    - 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 履约保证金或履约保函

- 履约保证金或履约保函

  - 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应和履行保证金或银行保函，保证金或包含的有效期应不低于合同有效期。

  - 乙方提供履行保函，则应按照第三章所给定格式或甲方可接受的其他格式提供。

  - 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

  - 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务，甲方支付合同价款的三天内退回。

- 合同的解除和转让

- 合同的解除

  - 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

  - 有些列情形之一，合同一方可以解除合同：

    - 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

    - 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的生效

- 合同的生效

本合同在双方签字盖章并在采购单位收到乙方提交的履约保证金或履约保函后，经苏州市吴江区财政局政府采购管理处备案后生效。

- 争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，任何一方可以向施工工程所在地人民法院起诉。

- 附则

- 合同份数

本合同一式四份，甲乙双方各执一份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。

- 未尽事宜

本合同未经事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购管理暂行办法》之规定解释。

第六章 合同的特殊条款

根据苏州市政府采购招标编号SZYX2013-WJ-G-006号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书。

- 合同内容：

1、乙方负责完成甲方的供货，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方中标的投标书；

③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付：

- 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币______________________元，实际包括劳务、制作、运输、仓储、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 交货日期：合同签订后30天内交货。

- 付款步骤：合同生效后乙方按甲方要求将全部设备运置现场，安装调试完毕并验收通过后，甲方付至中标金额的95%，余款5%在一年内如无重大质量问题经采购单位确认后10个工作日内付清。

- 付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与验收：

- 乙方应按招标书的有关规定提供合格货物，并出具检验合格证。

- 在产品抵达交货指定地点之后，采购单位将组织专业人员对货物进行抽检，如每次检测结果不合格，需方有权进行退货退理，由此造成的各种费用均由供方承担；

- 所供产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；若发现有质量问题甲方有权拒收；

- 货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装、和乙方承诺的其他指标；

- 乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通知甲方及招标代理机构。

四、交付方式：

1、交货地点：甲方指定地点。

2、货物装运后由乙方办理保险，其费用含在单价中。

五、违约责任：（见一般条款）

六、索赔

在合同供货期和质量保证期内如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方在接到甲方通知12小时内（以电传日期为准）给予答复，并在24小时内派工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，由视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

七、合同生效及其他：

- 合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），苏州市吴江区财政局政府采购管理处加盖备案章，并在收到乙方提交的履约保证金后即生效。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力但须向招标代理机构提交二份备存。

# 第七章 评标标准

一、评分办法

1. 本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2. 评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3. 对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在5人以下（含5人）的，直接算术平均计算得分；评委人数在5人以上的，则去掉一个最高、一个最低分后算术平均计算得分，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的评标总得分。

4. 如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

- 一、价格分（35分）

报价高于采购预算价的不计入，同时其投标文件将不进行综合评审。

以最低报价确定为基准报价，基准价格得基准分35分，并按(基准价/投标报价)*35计算其它投标人的分值(不到1%的按比例计算，保留小数点后二位)。

二、投标产品的质量、技术：（44分）

1．投标产品的技术参数、规格与招标文件的符合程度                                 20分

符合要求得15分，优于招标要求的可适当加分，最多加5分，负偏离的每一项扣1分。

2. 经销商需提供的原厂商针对本项目的授权书原件                                   5分

高压水带、电动剪扩钳、移动供气源、双股螺旋救助绳、电动背负式细水雾水枪

（每提供一份得1分，最高5分）

3. 权威部门出具主要产品的检测报告                                                 5分

灭火战斗服、高压水带、自摇摆泡沫水两用单干线炮、电动剪扩钳、电动背负式细水雾水枪

每提供一份得1分，最高5分

4. 产品交货的验收方案                                                            2分

5. 样品                                                                         12分

- 出样产品的尺寸规格与招标文件要求的符合度        4分

- 材料、外观设计比较                              4分

- 工艺水平及质量比较                              4分

注：样品的式样、尺寸允许有微小偏差；样品不全，投标无效。

三、售后服务（10分）

1. 交货期承诺、供货计划及有效措施比较                                            2分

- 2. 投标单位售后维修服务体系的完备性、技术力量可靠性、零配件和维修供应保障比较    2分

3. 产品质保期限（满足招标文件的不得分，增加一年加1分，最高2分）                2分

4. 备品备件较市场价格优惠情况比较                                                2分

- 5. 服务响应时间（专家根据提供的材料打分）                                        2分

五、公司的综合实力和业绩比较（8分）

1. 公司综合实力（员工保障（养老保险金）、财务状况等）                             2分

2. 企业资信等级证书 （A级得0.5分； AA级得1分 ；AAA级得2分 ）                 2分

3. 2010年以来类似项目业绩（单个合同金额50万以上）每个得2分，最高4分           4 分

（投标文件中须提供业绩合同、合同已完工的验收报告或证明已完工的验收证明资料、销售发票复印件并加盖投标单位公章，递交投标文件同时需递交上述资料的原件（或公证件），资料提供不全的不得分，每个项目的销售发票汇总金额不得低于对应项目合同总金额的50%）

- 六、 其他优惠措施 （2分）

七、投标文件的规范性、完整性比较（1分）

注：采购方保留对供应商投标文件中提供的检测报告、相关证书、类似合同等原件核实的权利。

- （全文完）